福建工程学院旗山校区北区网球场提升改造工程主要材料品牌

一、土建工程

（1）散(袋)装水泥：

①江西万年青水泥股份有限公司“万年青牌”；

②福建水泥股份有限公司“炼石牌”；

③安徽海螺水泥股份有限公司“海螺牌”；

（2）商品混凝土：

①福建省闽宏建材实业有限公司“闽宏”；

②闽侯恒信混凝土有限公司“恒信”；

③华润混凝土（福州）有限公司“华润”；

（3）钢筋、钢材、钢管（结构用钢）：

①包头钢铁（集团）有限责任公司“包钢牌”；

②中国宝武钢铁集团有限公司“宝武牌”；

③鞍山钢铁集团公司“鞍钢牌”；

（4）钢管（非结构用钢）：

①福建辉源集团“辉源牌”；

②天津友发钢管集团股份有限公司“友发牌”；

③天津市利达钢管集团有限公司“利达牌”；

（5）管桩

①福建建华建材有限公司“建华牌”；

②福建省大地管桩有限公司“DADI牌”；

③福建大力新型建材科技有限公司“长乐大力牌”；

④福建宝丰管桩有限公司“宝丰牌”；

（6）PTFE膜材（白色）：

①德国杜肯duraskin；

②德国赛德乐SATTLER；

③德国米乐；

④日本平冈；

⑤日本中兴化成；

（7）弹性丙烯酸地面：

①广州柏胜新材料股份有限公司“柏胜”；

②广州杰锐体育设施有限公司“杰锐”；

③广东万合新材料科技有限公司“万合”；

④江门市长河化工实业集团有限公司“长河”；

（8）围网、网球柱

①广东恰好时体育有限公司“恰好时”；

②广州健赛体育科技有限公司“健赛”；

③广州市灿然体育科技有限公司“灿然”；

④深圳善跑体育产业集团有限公司“善跑”；

二、安装工程

(1)配电箱：

①福州建电成套设备有限公司“六中建电”牌；

②福建森达电气股份有限公司“森达”牌；

③福建金宇电器设备有限公司“金宇”牌

（2）配电箱内元件：

①小型断路器：施耐德IC65系列、ABB S200系列 、西门子5SY系列

②塑壳断路器：施耐德CVS系列、ABB Formula A系列、西门子3VT系列

③框架断路器：施耐德MVS系列、ABB Formula Air系列、西门子3WT系列

④浪涌保护器：施耐德、ABB、西门子

⑤双电源开关：施耐德、西门子、ABB

⑥接触器：施耐德、ABB、西门子

（3）电线电缆：

①南平太阳电缆股份有限公司“太阳牌”；

②福建辉阳电缆科技有限公司“辉阳牌”；

③宝胜科技创新股份有限公司“宝胜牌”；

（4）灯具（LED光源芯片：欧司朗、科锐、Lumileds、日亚）：

①广东恰好时体育有限公司“恰好时”灯具及附件；

②广州市新航科技有限公司“新航”灯具及附件；

③广东北斗星体育设备有限公司“华夏北斗星”灯具及附件；

（5）桥架：

①福州长江镇宝电器有限公司“ZBQY”桥架及附件；

②福建正泽电气有限公司 “海峡正泽牌”桥架及附件；

③福州建电成套设备有限公司“六中建电牌”桥架及附件；

（6）开关插座：

①杭州鸿雁电器公司“鸿雁牌”A系列产品；

②广东三雄极光照明股份有限公司“三雄极光牌”系列产品；

③罗格朗智能电气（惠州）有限公司“罗格朗牌”系列产品；

（7）PPR、UPVC、PVC给排水管和电工套管：

①福建亚通新材科技股份有限公司“亚通牌”管材及管件；

②融林塑胶（福建）有限公司“乐意牌”管材及管件；

③金德管业集团公司“金德牌”管材及管件；

④广东联塑科技实业有限公司“联塑LESSO牌” 管材及管件；

（8）钢塑管和镀锌钢管：

①浙江金洲管道科技股份有限公司“金洲牌”管材及管件；

②天津友发钢管集团股份有限公司“友发牌”管材及管件；

③天津市利达钢管集团有限公司“利达牌”管材及管件；