## 封2招标控制价
福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  | 663121元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 陆拾陆万叁仟壹佰贰拾壹圆整 |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  |  | 审 核 时 间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑 | 663121 | 21409 | 185373
合 计 |  | 663121 | 21409 | 185373

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 555539 | 19652 | 165250
2 | 安装工程 | 76582 | 1757 | 20123
3 | 暂列金 | 31000
合 计 |  | 663121 | 21409 | 185373

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 505774
1.1 | 屋面工程 | 481074
1.2 | 金属构件工程 | 24700
2 | 措施项目费 | 49765
2.1 | 总价措施项目费 | 21521
2.1.1 | 安全文明施工费 | 19652
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1869
2.2 | 单价措施项目费 | 28244
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 555539
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 73483
1.1 | 电气工程 | 49694
1.2 | 雨水工程 | 23789
2 | 措施项目费 | 3099
2.1 | 总价措施项目费 | 1924
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1757
2.1.2 | 其他总价措施费 | 167
2.2 | 单价措施项目费 | 1175
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 76582
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 单体建筑 暂列金 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 31000
3.1 | 暂列金额 | 31000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 31000

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体材质:加气混凝土砌块 (2)墙体凿门窗洞口面积:1m2以内 | m3 | 0.923 | 194.41 |  | 179.44 | 清单
2 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)附着层种类:原屋面彩钢板拆除 | m2 | 2493.389 | 29.51 |  | 73579.91 | 清单
3 | 011607003004 | 屋面附着层拆除 | (1)附着层种类:采光板拆除 | m2 | 424.371 | 10.02 |  | 4252.2 | 清单
4 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | (1)构件名称:原0.7厚镀锌薄钢板檐沟及泛水板拆除 | t |  |  |  |  | 清单
5 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)拆除后建筑垃圾 (2)15km | m3 | 7.75 | 48.35 |  | 374.71 | 清单
6 | 01B001 | 面彩钢板拆除回收 | (1)彩钢屋面板0.6mm厚镀铝锌镁板760型 | t | -11.744 | 2000 |  | -23488 | 清单
|  | 屋面 | [6 empty] | 清单
7 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:0.6厚YX35-125-750(V125)单层压型镀铝锌镁板 (2)金属檩条材料品种、规格:原有檩条 (3)构造作法详国标23J909,屋C1/5-55 (4)屋脊做法详17J925-1之5/2-27 | m2 | 2917.76 | 75.3 |  | 219707.33 | 清单
8 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料（双组分） (2)专用表层防水胶凝涂料0.5mm； (3)专用表层防水胶凝涂料0.5mm； (4)专用基层防水胶凝涂料0.5mm； (5)专用基层防水胶凝0.5mm； (6)专用缝织聚酯布； (7)专用基层防水胶凝涂料0.5mm； (8)屋面板接缝两侧各扩展150mm做防水层，增强布宽度≥300mm | m2 | 1210.26 | 57.43 |  | 69505.23 | 清单
9 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟防水 | (1)1.5厚不锈钢板天沟(内外刷防腐涂料：环氧锌黄底漆（不锈钢专用底漆）50~60μm（干膜），氟碳面漆60~80μm) (2)节点详17J925-1 3/2-22 | m | 155 | 615.94 |  | 95470.7 | 清单
10 | 01BC001 | 泛水 | (1)1.5厚不锈钢泛水 | m | 155 | 52.31 |  | 8108.05 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
板 (2)宽度75mm (3)密封胶MS改性硅烷胶 (4)A2-70不锈钢膨胀螺栓(M12)固定
11 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | (1)工程部位:原凹槽水泥砂浆填充 (2)1:2 M45现拌抹灰砂浆 (3)面层厚度、砂浆厚度:40mm厚 | m2 | 6.2 | 81.87 |  | 507.59 | 清单
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)20厚1:3水泥砂浆（掺入5%~8%防水剂） (2)涂刷界面剂 (3)17J925-1，4/2-22 | m2 | 27.9 | 74.41 |  | 2076.04 | 清单
13 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:泛水板抹灰位置原旧墙面清理至基层凿毛 | m2 | 27.9 | 19.25 |  | 537.08 | 清单
14 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)拆除后建筑垃圾 (2)15km | m3 | 1.256 | 48.35 |  | 60.73 | 清单
|  | 6.0m标高雨棚 | [6 empty] | 清单
15 | 010901002002 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:0.6厚YX35-125-750(V125)单层压型镀铝锌镁板 (2)金属檩条材料品种、规格:C型钢,C100x50x20x1.5 (3)构造作法详国标23J909,屋C1/5-55 | m2 | 63.105 | 75.3 |  | 4751.81 | 清单
16 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料（双组分） (2)专用表层防水胶凝涂料0.5mm； (3)专用表层防水胶凝涂料0.5mm； (4)专用基层防水胶凝涂料0.5mm； (5)专用基层防水胶凝0.5mm； (6)专用缝织聚酯布； (7)专用基层防水胶凝涂料0.5mm； (8)屋面板接缝两侧各扩展150mm做防水层，增强布宽度≥300mm | m2 | 25.83 | 57.43 |  | 1483.42 | 清单
17 | 011607003003 | 屋面附着层拆除 | (1)原顶棚清理表面,修复漏水点 | m2 | 63.105 | 7.6 |  | 479.6 | 清单
18 | 010606002001 | 钢檩条 | (1)钢材品种、规格:C型钢,C100x50x20x1.5 (2)构件类型:Q235B (3)安装高度:6m (4)螺栓种类:过穿透式螺栓与原钢架连接 (5)【现场制作安装】 | t | 0.245 | 7319.27 |  | 1793.22 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
19 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)构件名称:檩条 (2)油漆品种、遍数:环氧富锌底漆涂刷3遍,最小干膜厚度130um (3)制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理，不得人工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2 ?级标准 | m2 | 41.875 | 89.28 |  | 3738.6 | 清单
20 | 010901002003 | 型材屋面 | (1)0.5厚镀铝锌镁钢板封檐板 (2)侧边封檐板，详17J925-1，2-2/3-32 | m2 | 12.284 | 48.45 |  | 595.16 | 清单
21 | 01BC002 | 泛水 | (1)1.2厚不锈钢泛水板 (2)宽度600mm | m | 27.95 | 118.18 |  | 3303.13 | 清单
22 | 010903004001 | 墙面变形缝 | (1)聚乙烯泡沫塑料条填充 (2)2厚不锈钢挡水钢板与窗框焊接 (3)硅酮耐候密封胶封堵 | m | 27.95 | 117.68 |  | 3289.16 | 清单
23 | 01BC005 | 原顶棚修复漏水点 | (1)原顶棚修复漏水点 (2)铝单板接缝密封修复，剔除旧密封胶，清理接缝，填充聚乙烯泡沫棒，重新打注耐候密封胶 | m | 15 | 30.03 |  | 450.45 | 清单
|  | 2.5m标高雨棚 | [6 empty] | 清单
24 | 010901002004 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:0.6厚YX35-125-750(V125)单层压型镀铝锌镁板 (2)金属檩条材料品种、规格:C型钢,C100x50x20x1.5 (3)构造作法详国标23J909,屋C1/5-55 | m2 | 26.6 | 75.3 |  | 2002.98 | 清单
25 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料（双组分） (2)专用表层防水胶凝涂料0.5mm； (3)专用表层防水胶凝涂料0.5mm； (4)专用基层防水胶凝涂料0.5mm； (5)专用基层防水胶凝0.5mm； (6)专用缝织聚酯布； (7)专用基层防水胶凝涂料0.5mm； (8)屋面板接缝两侧各扩展150mm做防水层，增强布宽度≥300mm | m2 | 11.4 | 57.43 |  | 654.7 | 清单
26 | 010606002002 | 钢檩条 | (1)钢材品种、规格:C型钢,C100x50x20x1.5 | t | 0.077 | 7166.1 |  | 551.79 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)构件类型:Q235B (3)安装高度:2.5m (4)螺栓种类:过穿透式螺栓与原钢架连接 (5)运距52km
27 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)构件名称:檩条 (2)油漆品种、遍数:环氧富锌底漆涂刷3遍,最小干膜厚度130um (3)制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理，不得人工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2 ?级标准 | m2 | 6.594 | 89.28 |  | 588.71 | 清单
28 | 010901002005 | 型材屋面 | (1)0.5厚镀铝锌镁钢板封檐板 (2)侧边封檐板，详17J925-1，2-2/3-32 | m2 | 6.446 | 48.45 |  | 312.31 | 清单
29 | 01BC003 | 泛水 | (1)1.2厚不锈钢泛水板 (2)宽度600mm | m | 14 | 118.18 |  | 1654.52 | 清单
|  | 3.0m标高雨棚 | [6 empty] | 清单
30 | 010901002006 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:0.6厚YX35-125-750(V125)单层压型镀铝锌镁板 (2)金属檩条材料品种、规格:C型钢,C100x50x20x1.5 (3)构造作法详国标23J909,屋C1/5-55 | m2 | 14.4 | 75.3 |  | 1084.32 | 清单
31 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料（双组分） (2)专用表层防水胶凝涂料0.5mm； (3)专用表层防水胶凝涂料0.5mm； (4)专用基层防水胶凝涂料0.5mm； (5)专用基层防水胶凝0.5mm； (6)专用缝织聚酯布； (7)专用基层防水胶凝涂料0.5mm； (8)屋面板接缝两侧各扩展150mm做防水层，增强布宽度≥300mm | m2 | 5.76 | 57.43 |  | 330.8 | 清单
32 | 010606002003 | 钢檩条 | (1)钢材品种、规格:C型钢,C100x50x20x1.5 (2)构件类型:Q235B (3)安装高度:3m (4)螺栓种类:过穿透式螺栓与原钢架连接 (5)运距52km | t | 0.05 | 7319.2 |  | 365.96 | 清单
33 | 011405001003 | 金属面油漆 | (1)构件名称:檩条 (2)油漆品种、遍数: | m2 | 4.239 | 89.28 |  | 378.46 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
环氧富锌底漆涂刷3遍,最小干膜厚度130um (3)制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理，不得人工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2 ?级标准
34 | 010901002007 | 型材屋面 | (1)0.5厚镀铝锌镁钢板封檐板 (2)侧边封檐板，详17J925-1，2-2/3-32 | m2 | 5.596 | 48.45 |  | 271.13 | 清单
35 | 01BC004 | 泛水 | (1)1.2厚不锈钢泛水板 (2)宽度600mm | m | 9 | 118.18 |  | 1063.62 | 清单
36 | 010903004002 | 墙面变形缝 | (1)聚乙烯泡沫塑料条填充 (2)2厚不锈钢挡水钢板与窗框焊接 (3)硅酮耐候密封胶封堵 | m | 9 | 117.68 |  | 1059.12 | 清单
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
37 | 010604001001 | 钢梁 | (1)梁类型:GL1:200x200x5，GL2:60x60x3，6厚封口板 (2)钢材品种、规格:镀锌方管 Q235B (3)单根质量:1.5t以内 | t | 0.942 | 9557.19 |  | 9002.87 | 清单
38 | 011405001004 | 金属面油漆 | (1)构件名称:檩条 (2)油漆品种、遍数:环氧富锌底漆涂刷3遍,最小干膜厚度130um | m2 | 91.848 | 49.34 |  | 4531.78 | 清单
39 | 010606007001 | 钢走道 | (1)钢材品种、规格:3厚镀锌花纹钢板 (2)运距52km | t | 0.37 | 9428.54 |  | 3488.56 | 清单
40 | 010606009001 | 钢护栏 | (1)钢材品种、规格:L50*4,-30*4,Q235B (2)参国标15J401之P2/D23 (3)运距52km | t | 0.232 | 8378.45 |  | 1943.8 | 清单
41 | 010606008001 | 钢梯 | (1)钢材品种、规格:Q235B (2)钢梯形式:爬梯 (3)参国标15J401之P2/D23、15J401之-/D12 (4)安全笼:15J401之-/D17、15J401之-/D12 | t | 0.445 | 8623.12 |  | 3837.29 | 清单
42 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:Q235B (2)铁件尺寸:-400x400x16、-200x150x10 | t | 0.118 | 9825.28 |  | 1159.38 | 清单
43 | 010516001001 | 螺栓 | (1)规格:M20全牙锚栓 8.8级 | t | 0.013 | 12244.87 |  | 159.18 | 清单
44 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)φ12植筋深度300mm端部双螺帽锁紧并点焊 | 个 | 64 | 9.02 |  | 577.28 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
45 | 030411001004 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:32 (3)名称:配管 (4)接地要求:按图纸设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 204.98 | 33.75 |  | 6918.08 | 清单
46 | 030411001005 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:25 (3)名称:配管 (4)接地要求:按图纸设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 6.6 | 29.05 |  | 191.73 | 清单
47 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按图纸设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 48 | 23.46 |  | 1126.08 | 清单
48 | 030413001001 | 铁构件 | (1)名称:铁构件制作与安装(一般铁构件制作安装) | kg | 34.257 | 17.95 |  | 614.91 | 清单
49 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)型号:YFD-WDZBN-YJY (2)规格:5×4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 213.37 | 35.62 |  | 7600.24 | 清单
50 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)型号:YFD-WDZBN-YJY (2)规格:5×2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 12.77 | 26.63 |  | 340.07 | 清单
51 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB-KYJY (2)规格:6×1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 7.23 | 16.12 |  | 116.55 | 清单
52 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)规格:5×4 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:YFD-WDZBN-YJY (5)电压等级(kV):1KV (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 | 93.27 |  | 186.54 | 清单
53 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)规格:5×2.5 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 | 个 | 12 | 93.27 |  | 1119.24 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:YFD-WDZBN-YJY (5)电压等级(kV):1KV (6)材质、类型:铜芯
54 | 030408007001 | 控制电缆头 | (1)规格:6×1.5 (2)名称:控制电缆头 (3)型号:WDZB-KYJY (4)材质、类型:铜芯 | 个 | 12 | 65.57 |  | 786.84 | 清单
55 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)名称:配线 (3)型号:WDZB-BYJ-2.5 (4)配线形式:管内穿线 (5)配线部位:室内 | m | 216 | 4.28 |  | 924.48 | 清单
56 | 030411005001 | 接线箱 | (1)名称:分线盒 | 个 | 6 | 161.37 |  | 968.22 | 清单
57 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:按钮接线盒 (2)安装形式:暗装 | 个 | 6 | 7.56 |  | 45.36 | 清单
58 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)型号:DFBZ-7.1、转速720r/min、风量12000m3/h、全压110Pa、电机功率0.55kW、噪声69dB(A)、转动方式：直联传动 (2)名称:方形壁式轴流风机（含控制箱、按钮） (3)质量:72KG | 台 | 6 | 4750.37 |  | 28502.22 | 清单
|  | 防雷 | [6 empty] | 清单
59 | 030409005003 | 避雷网 | (1)名称:避雷网 | m |  |  |  |  | 清单
60 | 030409005004 | 避雷网 | (1)接地跨接线 | 处 | 18 | 14.1 |  | 253.8 | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
61 | 031001006003 | 拆除雨水管 | (1)连接形式:承插式胶粘连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:UPVC材质，DN100（抗紫外线灰色管），壁厚3.2mm，不锈钢抱箍固定间距≤2m (5)拆除雨水管 | m | 307.2 | 13.83 |  | 4248.58 | 清单
62 | 031004014003 | 拆除雨水口 | (1)材质:塑料 (2)型号、规格:拆除雨水口DN100 | 个/组 | 24 | 21.63 |  | 519.12 | 清单
63 | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式胶粘连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:UPVC材质，DN100（抗紫外线灰色管），壁厚3.2mm，不锈钢抱箍固定间距≤2m | m | 307.2 | 50.95 |  | 15651.84 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)雨水管
64 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:塑料 (2)型号、规格:雨水口DN100 | 个/组 | 24 | 55.91 |  | 1341.84 | 清单
65 | 030702012001 | 溢水口 | (1)名称:溢水口 (2)材质:溢水口(溢流管30408不锈钢(与天沟同材质),厚度≥1.2mm采用氩弧焊焊接固定,聚氨酯发泡胶填充缝隙,硅酮耐候密封胶双面密封采用"先安装后焊接"工艺焊接后立即用酸洗钝化膏处理焊口安装完成后做淋水试验) | 个 | 22 | 46.77 |  | 1028.94 | 清单
66 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)名称:打洞(孔) | 个 | 22 | 13.94 |  | 306.68 | 清单
67 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)管外径:De110 (2)挖沟深度:0.1m (3)管沟土方 | m | 14.4 | 48.04 |  | 691.78 | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 579257.26 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 534018 | / | 19652
1.1 | 屋面工程 | 509318 | 3.68 | 18743
1.2 | 金属构件工程 | 24700 | 3.68 | 909
2 | 其他总价措施费 | 534018 | / | 1869
2.1 | 屋面工程 | 509318 | 0.35 | 1783
2.2 | 金属构件工程 | 24700 | 0.35 | 86
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 47746 | / | 1757
1.1 | 电气工程 | 23146 | 3.68 | 852
1.2 | 雨水工程 | 24600 | 3.68 | 905
2 | 其他总价措施费 | 47746 | / | 167
2.1 | 电气工程 | 23146 | 0.35 | 81
2.2 | 雨水工程 | 24600 | 0.35 | 86
暂列金
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 暂列金 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 暂列金 |  | 0.11
合 计 |  |  |  | 23445

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设高度:最高13m (3)脚手架材质:外墙扣件式钢管脚手架 (4)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 365.62 | 68.98 |  | 25220.47 | 清单
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)机械设备名称:汽车式起重机 (2)机械设备规格型号:提升质量5t | 项 | 1 | 3023.8 |  | 3023.8 | 清单
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 364 |  | 364 | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费\工业管道脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 810.83 |  | 810.83 | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 29419.1 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 31000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 31000 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 31000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 31000 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)服务对象:外墙 (2)搭设高度:最高13m (3)脚手架材质:外墙扣件式钢管脚手架 (4)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 365.62 | 29.06 | 25.92 | 0.93 | 3.79 | 3.58 |  | 5.7 |  | 68.98
1.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) | m2 | 0 | 25.18 | 13.12 | 0.93 | 2.66 | 2.51 |  | 4 |  | 48.4
1.2 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) | m2 | 365.62 | 25.18 | 20.78 | 0.93 | 3.18 | 3 |  | 4.78 |  | 57.85
1.3 | 10117015 | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 365.62 | 3.88 | 5.14 |  | 0.61 | 0.58 |  | 0.92 |  | 11.13
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)机械设备名称:汽车式起重机 (2)机械设备规格型号:提升质量5t | 项 | 1 |  |  | 2450.7 | 166.4 | 157.05 |  | 249.65 |  | 3023.8
2.1 | 40107043T | 现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) | 台班 | 5 |  |  | 490.14 | 33.28 | 31.41 |  | 49.93 |  | 604.76
金属构件工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 103.58 | 192.36 |  | 20.72 | 17.76 |  | 29.59 |  | 364
3.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 295.936 | 0.35 | 0.65 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.23
雨水工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017004 | 脚手架搭拆 (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费\工业管道脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 230.72 | 428.49 |  | 46.14 | 39.55 |  | 65.92 |  | 810.83
4.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 614.769 | 0.35 | 0.65 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.23
4.2 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 44.443 | 0.35 | 0.65 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.1 |  | 1.23
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [11 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
暂列金 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 185372.33
二 |  | 材料
1 | 01000020 | 型钢 | 综合 | t | 0.652 | 3111.67 | 2029.8
2 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 0.017 | 2982.3 | 51.97
3 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 1.713 | 8.32 | 14.25
4 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.093 | 9.27 | 0.86
5 | 01030390 | 镀锌低碳钢丝 | Φ3 | kg | 7.878 | 8.22 | 64.76
6 | 01090080 | 镀锌圆钢 | Φ16 | m |  | 8.14
7 | 01090100 | 圆钢 | 综合 | t | 0.33 | 3331.1 | 1099.9
8 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 2.72 | 3.331 | 9.06
9 | 01090140 | 圆钢 | Φ10～14 | kg | 3.476 | 3.366 | 11.7
10 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 2.255 | 3.14 | 7.08
11 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 7.48 | 3.79 | 28.35
12 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 8.262 | 4.27 | 35.28
13 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 25.5 | 3.333 | 84.99
14 | 01210280 | 等边角钢 | 综合 | t | 0.094 | 3332.91 | 314.43
15 | 01270020 | 镀锌型钢 |  | t | 1.017 | 4396 | 4472.31
16 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.456 | 3399.28 | 1548.95
17 | 01290950 | 不锈钢板 | δ1.2 | m2 | 32.099 | 129.58 | 4159.32
18 | 01290960 | 不锈钢板 | δ2 | m2 | 9.699 | 219.12 | 2125.33
19 | 01290960 | 不锈钢板 | δ1.5 | m2 | 249.821 | 164.34 | 41055.62
20 | 01291350 | 镀铝锌镁钢板 | δ0.5 | m2 | 28.218 | 18.19 | 513.29
21 | 01291590 | 热轧薄钢板 | δ1.6～1.9 | kg |  | 3.95
22 | 01292030 | 单层压型镀铝锌镁板 | 0.6厚YX35-125-750(V125) | m2 | 3178.398 | 30.97 | 98434.97
23 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 1.56 | 48.67 | 75.94
24 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 126.26 | 4.804 | 606.55
25 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.26 | 3.42 | 0.89
26 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 3.783 | 0.3 | 1.13
27 | 02270001 | 白布 |  | kg | 6.797 | 26.36 | 179.16
28 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.432 | 5.22 | 2.26
29 | 02270310 | 破布 |  | kg | 0.066 | 5.8 | 0.38
30 | 02290120 | 油麻 |  | kg | 13.706 | 2.82 | 38.65
31 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 0.66 | 9.93 | 6.55
32 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 48.5 | 0.1 | 4.85
33 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 40.105 | 0.22 | 8.82
34 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 1.338 | 0.26 | 0.35
35 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 24.039 | 6.46 | 155.29
36 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 66.09 | 6.15 | 406.45
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 174.674 | 1.64 | 286.47
38 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.175 | 0.93 | 0.16
39 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 61.721 | 8.85 | 546.23
40 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 17.808 | 10.62 | 189.12
41 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 1.795 | 24.34 | 43.69
42 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 4.248 | 6.73 | 28.59
43 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 2.235 | 6.86 | 15.33
44 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.363 | 36.99 | 13.41
45 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 19.517 | 3.91 | 76.31
46 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 | 3.23 | 6.55 | 21.16
47 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.428 | 4.78 | 2.05
48 | 03130870 | 冲击钻头 | Φ16 | 个 | 3.041 | 11.68 | 35.52
49 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.52 | 3.66 | 1.9
50 | 03131020 | 植筋专用钻头 | Ф11-14 | 个 | 1.28 | 8.01 | 10.25
51 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 0.066 | 1.64 | 0.11
52 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 43.764 | 0.44 | 19.26
53 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 2.892 | 0.23 | 0.67
54 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 489.744 | 0.04 | 19.59
55 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 6.851 | 0.88 | 6.03
56 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.85 | 0.81 | 0.69
57 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.808 | 7.1 | 12.84
58 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg |  | 7.1
59 | 03131660 | 低碳钢焊条 | J427 Φ3.2 | kg | 0.418 | 7.1 | 2.97
60 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 0.432 | 42.48 | 18.35
61 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 0.777 | 13.82 | 10.73
62 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 5.901 | 4.82 | 28.44
63 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg |  | 4.48
64 | 03210760 | 斜垫铁 | 综合 | kg |  | 4.07
65 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg |  | 6.11
66 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg |  | 0.359
67 | 04010110 | 袋装水泥 | 42.5R | kg | 5.39 | 0.381 | 2.05
68 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 166.195 | 0.336 | 55.84
69 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 304.668 | 0.336 | 102.37
70 | 04030050 | 石英砂 |  | m3 | 1.37 | 305.83 | 419.11
71 | 04030140 | 中砂 |  | m3 |  | 161.8
72 | 04030175 | 机制砂 |  | kg | 16.148 | 0.082 | 1.33
73 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 0.898 | 131.4 | 118.05
74 | 04090020 | 粉煤灰 | Ⅰ级 | kg |  | 0.29
75 | 05030060 | 杉枋材 |  | m3 | 0.155 | 2080 | 322.4
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
76 | 05030150 | 木板 |  | m3 |  | 1726
77 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 1.682 | 1858 | 3124.88
78 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.027 | 1379 | 37.13
79 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.127 | 12.03 | 1.53
80 | 11270001 | 钢楼梯 |  | t | 0.445
81 | 12210090 | 钢栏杆 |  | t | 0.232
82 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.075 | 11.97 | 0.9
83 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 1.18 | 9.82 | 11.59
84 | 13010650 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 |  | kg |  | 20
85 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 40.124 | 24.28 | 974.22
86 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.184 | 9.82 | 1.81
87 | 13050075 | 环氧富锌防锈漆 | 锌含量60% | L | 44.812 | 70.13 | 3142.69
88 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 9.022 | 9.91 | 89.4
89 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.44 | 9.91 | 4.36
90 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.26 | 13.18 | 3.43
91 | 13090010 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 78.888 | 57.37 | 4525.81
92 | 13090070 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg | 387.199 | 3.05 | 1180.96
93 | 13090080 | 氟碳罩面清漆 |  | kg | 27.247 | 34.05 | 927.74
94 | 13330220 | 聚酯布 | 100g/m2 | m2 | 1315.912 | 1.06 | 1394.87
95 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 4194.001 | 8.4 | 35229.61
96 | 13350180 | 建筑防水油膏 |  | kg |  | 1.77
97 | 13350250 | 密封膏 |  | kg | 0.6 | 10.02 | 6.01
98 | 13350280 | 密封油膏 | 塑料油膏 | kg | 3.586 | 1.77 | 6.35
99 | 14030030 | 煤油 |  | kg |  | 7.83
100 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 8.202 | 8.23 | 67.5
101 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 3.052 | 6.02 | 18.38
102 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 0.036 | 6.02 | 0.22
103 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.034 | 6 | 0.2
104 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 2.249 | 6.94 | 15.61
105 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg |  | 5.54
106 | 14070240 | 清油 |  | kg | 1.291 | 11.79 | 15.22
107 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.368 | 25.4 | 9.33
108 | 14090040 | 黄油 | 钙基脂 | kg |  | 5.75
109 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 7.987 | 6.64 | 53.04
110 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.26 | 7.79 | 2.03
111 | 14350200 | 氟碳漆专用稀释剂 |  | kg | 21.634 | 14.65 | 316.94
112 | 14350210 | 氟碳专用固化剂 |  | kg | 7.151 | 24.78 | 177.2
113 | 14350240 | 隔离剂 |  | kg | 0.154 | 1.73 | 0.27
114 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 11.242 | 11.31 | 127.15
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
115 | 14351030 | 丙烯酸聚氨脂固化剂 |  | kg |  | 13.52
116 | 14351040 | 环氧富锌底漆稀释剂 |  | kg | 64.36 | 10.24 | 659.04
117 | 14351140 | 砂浆时间调节剂 | MPR | kg |  | 1.87
118 | 14351150 | 砂浆性能调节剂 | MPW | kg |  | 2.13
119 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 62.942 | 2.05 | 129.03
120 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 17.058 | 2.88 | 49.13
121 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 34.644 | 4.01 | 138.92
122 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.176 | 21.35 | 3.76
123 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 5.315 | 14.76 | 78.44
124 | 14410450 | 密封胶 |  | kg | 400.171 | 6.56 | 2625.12
125 | 14410790 | 植筋胶 |  | kg | 6.33 | 17.57 | 111.21
126 | 14410960 | YJ-Ⅲ胶 |  | kg | 413.573 | 7.66 | 3167.97
127 | 15130110 | 泡沫塑料棒 | Φ30～Φ60 | m | 15 | 0.44 | 6.6
128 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 49.44 | 5.935 | 293.43
129 | 17010450 | 焊接钢管 | DN25 | m | 6.798 | 8.811 | 59.9
130 | 17010460 | 焊接钢管 | DN32 | m | 211.129 | 11.299 | 2385.55
131 | 17050160 | 不锈钢管 | Φ50 | m | 6.6 | 44.25 | 292.05
132 | 17250590 | 塑料软管 | DE5 | m | 0.48 | 0.13 | 0.06
133 | 17253150 | 塑料排水管 | Φ110 | m | 305.357 | 12.66 | 3865.82
134 | 18037090 | 固定卡子 | Φ40 | 个 | 12.36 | 1 | 12.36
135 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 20.195 | 2.52 | 50.89
136 | 18092060 | 室内塑料雨水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 127.795 | 9.4 | 1201.27
137 | 18150230 | 镀锌管接头 | DN15×5 | 个 | 42.779 | 0.88 | 37.65
138 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 178.053 | 1.33 | 236.81
139 | 18250130 | 管卡(钢管用) | DN20 | 个 | 59.328 | 1 | 59.33
140 | 18250140 | 管卡(钢管用) | DN25 | 个 | 5.642 | 1.19 | 6.71
141 | 18250150 | 管卡(钢管用) | DN32 | 个 | 175.237 | 1.64 | 287.39
142 | 27170100 | 尼龙扎带 | 综合 | 根 | 120 | 0.04 | 4.8
143 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.355 | 3.54 | 18.96
144 | 28000010 | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 250.56 | 2.01 | 503.63
145 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 3.78 | 38.05 | 143.83
146 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 11.474 | 3.28 | 37.63
147 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YFD-WDZBN-YJY-5×4 | m | 215.504 | 19.82 | 4271.28
148 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YFD-WDZBN-YJY-5×2.5 | m | 12.898 | 12.6 | 162.51
149 | 28112060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | WDZB-KYJY-6×1.5 | m | 7.338 | 8.86 | 65.02
150 | 29060001 | 套管 | KT2型 | 个 | 12.6 | 0.69 | 8.69
151 | 29060070 | 钢管塑料护口 | 25-32 | 个 | 32.689 | 0.16 | 5.23
152 | 29060100 | 钢管塑料护口 | 20 | 个 | 7.416 | 0.06 | 0.44
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
153 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 13.35 | 0.05 | 0.67
154 | 29070610 | 户内热缩式电缆终端头 |  | 套 |  | 39.82
155 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 95.89 | 2.5 | 239.73
156 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 6.12 | 2.14 | 13.1
157 | 29110390 | 接线箱 |  | 个 | 6 | 24.78 | 148.68
158 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 13.263 | 30.17 | 400.15
159 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 62.546 | 3.15 | 197.02
160 | 29250130 | 接地卡子 | 综合 | 个 | 85.558 | 0.13 | 11.12
161 | 29270130 | 扁钢卡子 | -25×4 | kg |  | 6.29
162 | 33010350 | 钢梁 |  | t | 0.942
163 | 33010560 | 钢檩条 |  | t | 0.372
164 | 33010590 | 钢平台、钢走道 |  | t | 0.37
165 | 33050130 | 塑料雨水斗 | DN100 | 套 | 24 | 10 | 240
166 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 18.375 | 7.96 | 146.27
167 | 34090040 | 泡沫条 | 综合 | m | 36.95 | 1.19 | 43.97
168 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 3.379 | 0.66 | 2.23
169 | 34110080 | 水 |  | m3 | 4.332 | 3.28 | 14.21
170 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 16.037 | 0.88 | 14.11
171 | 35010130 | 木模板 |  | m3 | 0.031 | 3009 | 92.68
172 | 35030090 | 钢管使用费 |  | t.月 | 22.924 | 115.04 | 2637.22
173 | 35030210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 3553.826 | 0.44 | 1563.68
174 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 36.343 | 4.09 | 148.64
175 | 35050070 | 密目安全网（阻燃） | 1.5×6 | m2 | 383.901 | 4.45 | 1708.36
176 | 36210150 | 端子号牌 |  | 个 | 60 | 0.16 | 9.6
177 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 44.93 | 1 | 44.93
178 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 14220.523 | 1 | 14220.52
179 | 49011001 | 面彩钢板拆除回收 |  | t | -11.744 | 2000 | -23488
180 | 80010310 | 聚合物水泥砂浆 |  | m3 | 0.028 | 384.62 | 10.73
181 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.253 | 346.172 | 87.57
182 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.67 | 283.162 | 189.61
183 | 80010540 | 预拌抹灰砂浆 | M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m3 |  | 303.83
184 | 80215935 | 混凝土 | C15 | m3 | 0.06 | 173.04 | 10.38
三 |  | 设备
1 | 79011001 | 轴流通风机(设备重量0.2t以内) |  | 台 |  | 4115.044
2 | 79011001 | 方形壁式轴流风机（含控制箱、按钮） | DFBZ-7.1、转速720r/min、风量1200m3/h、全压110Pa、电机功率0.55kW | 台 | 6 | 4115.044 | 24690.27
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
、噪声69dB(A)、转动方式：直联传动
四 |  | 施工机具
1 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.364 | 39.84 | 14.51
2 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.158 | 166.768 | 26.37
3 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.237 | 530.921 | 125.92
4 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.622 | 549.979 | 341.84
5 | 99070550 | 载货汽车 | 装载质量10t | 台班 |  | 657.048
6 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 |  | 601.542
7 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.274 | 933.547 | 255.59
8 | 99070730 | 平板拖车组 | 装载质量20t | 台班 |  | 1152.541
9 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.714 | 80.367 | 57.38
10 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 5 | 490.143 | 2450.72
11 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 50.601 | 832.29 | 42114.98
12 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.053 | 1032.976 | 54.45
13 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 0.186 | 1165.626 | 216.49
14 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.582 | 510.334 | 297.01
15 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.221 | 681.529 | 150.45
16 | 99090640 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 |  | 607.093
17 | 99091150 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力10kN | 台班 | 0.078 | 161.188 | 12.57
18 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.002 | 38.824 | 0.07
19 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.004 | 23.829 | 0.09
20 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.1 | 138.46 | 13.9
21 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.071 | 134.38 | 9.52
22 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.051 | 306.09 | 15.46
23 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.057 | 235.6 | 13.54
24 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.118 | 722.053 | 85.24
25 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.171 | 674.596 | 115.09
26 | 99191150 | 喷砂除锈机 | 能力3m3/min | 台班 | 1.571 | 31.601 | 49.64
27 | 99191430 | H型钢组立机 | HZJ-2500 | 台班 | 0.154 | 362.97 | 56.04
28 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.236 | 376.84 | 88.97
29 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.127 | 52.72 | 6.69
30 | 99230100 | 氧割设备 |  | 台班 |  | 104.83
31 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.347 | 219.68 | 76.24
32 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.79 | 54.398 | 42.98
33 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 33.241 | 79.463 | 2641.39
34 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.505 | 83.653 | 42.25
35 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.002 | 102.38 | 0.19
36 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 1.767 | 119.267 | 210.72
37 | 99250510 | 埋弧气刨机 | ZX5-1000 | 台班 | 0.309 | 111.18 | 34.33
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区风雨篮球场修缮工程 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
38 | 99250530 | 双悬臂式焊接机 | SXBH20 | 台班 | 0.436 | 279.03 | 121.69
39 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.198 | 60.84 | 12.05
40 | 99250570 | 电焊机 | 21kVA | 台班 | 1.162 | 60.84 | 70.72
41 | 99250610 | 交流电焊机 | 功率32kVA | 台班 | 0.126 | 89.46 | 11.29
42 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.245 | 38.97 | 9.55
43 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 0.909 | 28.22 | 25.65
44 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 0.24 | 47.139 | 11.32
45 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 1.87 | 341.133 | 637.78
46 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.092 | 31.424 | 2.9
47 | 99450140 | 鼓风机 | 能力 3m3/min | 台班 | 1.318 | 25.79 | 33.98
48 | 99450430 | 电锤 | 520W | 台班 | 0.909 | 6.86 | 6.23
49 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 281.06 | 1 | 281.06
50 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.245 | 59.56 | 14.59
51 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 0.022 | 53.185 | 1.17
52 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.006 | 15.83 | 0.1
53 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.022 | 24.892 | 0.55