## 封1工程量清单
福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2026-03-02 | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程
2 | 暂列金
3 | 总承包服务费
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 单项工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 暂列金 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 总承包服务费 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 总承包服务费
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 配电房设备
1.3 | 标准化及防雷接地
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 暂列金 暂列金 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 总承包服务费 总承包服务费 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 总承包服务费
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3×95mm2 (3)名称:电力电缆 (4)型号:YJV-8.7/15KV (5)电压(kV):15KV (6)敷设方式、部位:室外 | m | 500 |  |  |  | 清单
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头 (2)型号:YJV-8.7/15KV (3)规格:3×95 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):15KV | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)母排TMY-3×80×8 | m |  |  |  |  | 清单
4 | 030403003001 | 带形母线 | (1)规格:TMY-3×80×8 (2)名称:母排 | m | 3.2 |  |  |  | 清单
5 | 030411003006 | 桥架 | (1)名称:电气桥架 (2)型号:低压电缆桥架 (3)规格:800*200mm (4)材质:钢制 (5)类型:槽式 (6)接地方式:接地跨接 | m | 24.94 |  |  |  | 清单
6 | 030411003007 | 桥架 | (1)名称:电气桥架 (2)型号:低压电缆桥架 (3)规格:400*200mm (4)材质:钢制 (5)类型:槽式 (6)接地方式:接地跨接 | m |  |  |  |  | 清单
7 | 030411003008 | 桥架 | (1)名称:电气桥架 (2)型号:低压电缆线槽 (3)规格:400*200mm (4)材质:钢制 (5)类型:槽式 (6)接地方式:接地跨接 | m | 5.86 |  |  |  | 清单
8 | 030411003009 | 桥架 | (1)名称:电气桥架 (2)型号:高压电缆桥架 (3)规格:400*200mm (4)材质:钢制 (5)类型:槽式 (6)接地方式:接地跨接 | m | 34.675 |  |  |  | 清单
9 | 030411003010 | 桥架 | (1)名称:电气桥架 | m | 2.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:低压电缆桥架 (3)规格:200*100mm (4)材质:钢制 (5)类型:槽式 (6)接地方式:接地跨接
10 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作安装 | kg | 162.82 |  |  |  | 清单
11 | 030408008001 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料 | 处 | 2 |  |  |  | 清单
12 | 030414001001 | 电力变压器系统 | (1)变压器系统调试(容量≤800kV·A) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)型号:送配电装置系统调试 (2)名称:15kV (3)电压等级(kV):断路器 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
14 | 030414008001 | 母线 | (1)母线系统调试(电压≤10kV) | 段 | 1 |  |  |  | 清单
配电房设备 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
15 | 030401002002 | 干式变压器 | (1)干式环氧树脂浇注变压器(1×630KVA)(仅计安装费) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
16 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | (1)低压电容柜12AA（仅计安装费） | 台 | 1 |  |  |  | 清单
17 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | (1)低压电容柜11AA（仅计安装费） | 台 | 1 |  |  |  | 清单
18 | 030404004011 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜13AA(仅计安装费) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
19 | 030404004012 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜14AA(仅计安装费) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
20 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | (1)高压PT柜3AH（仅计安装费） | 台 | 1 |  |  |  | 清单
21 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | (1)高压出线柜4AH（仅计安装费） | 台 | 1 |  |  |  | 清单
22 | 030402017013 | 高压成套配电柜 | (1)高压出线柜11AH（仅计安装费） (2)含基础10#槽钢及接地 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
23 | 030402017014 | 高压成套配电柜 | (1)高压计量柜2AH（仅计安装费） | 台 | 1 |  |  |  | 清单
24 | 030402017015 | 高压成套配电柜 | (1)高压进线柜1AH（仅计安装费） | 台 | 1 |  |  |  | 清单
25 | 030402017016 | 高压成套配电柜 | (1)高压柜9AH改造 (2)电流互感器 电压互感器更换及其他辅材改造等 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
标准化及防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
26 | 030902007003 | 配电房标准物料 | (1)配电房标准化材料 (2)做法详图纸 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
27 | 030409002003 | 接地母线 | (1)户内接地母线敷设 | m | 83.7 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(-50X5)镀锌扁钢 (2)-40x4镀锌扁钢引自接地装置 (3)临时接地线柱
28 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | (1)总等电位端子箱MEB（暗装） | 台 | 1 |  |  |  | 清单
29 | 030414011002 | 接地装置 | (1)接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
总承包服务费 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
总承包服务费 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
总承包服务费 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 配电房设备
1.3 | 标准化及防雷接地
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 配电房设备
2.3 | 标准化及防雷接地
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金
总承包服务费
总承包服务费
1 | 安全文明施工费
1.1 | 总承包服务费
2 | 其他总价措施费
2.1 | 总承包服务费
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
2 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)轮胎式起重机吊装机械台班费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配电房设备 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
标准化及防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
总承包服务费 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
总承包服务费 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
总承包服务费 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13214
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费 | 3778
合 计 |  | 16992 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 13214
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 13214 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---