## 封2招标控制价
福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 281269元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 贰拾捌万壹仟贰佰陆拾玖圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2026-03-02 |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 264277 | 5231 | 21861
2 | 暂列金 | 13214
3 | 总承包服务费 | 3778
合 计 |  | 281269 | 5231 | 21861

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 单项工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程 | 264277 | 5231 | 21861
合 计 |  | 264277 | 5231 | 21861
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 暂列金 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金 | 13214
合 计 |  | 13214
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 总承包服务费 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 总承包服务费 | 3778
合 计 |  | 3778

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 255827
1.1 | 电气工程 | 219801
1.2 | 配电房设备 | 29141
1.3 | 标准化及防雷接地 | 6885
2 | 措施项目费 | 8450
2.1 | 总价措施项目费 | 6307
2.1.1 | 安全文明施工费 | 5231
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1076
2.2 | 单价措施项目费 | 2143
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 264277
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 暂列金 暂列金 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 13214
3.1 | 暂列金额 | 13214
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 13214
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 总承包服务费 总承包服务费 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 总承包服务费
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 3778
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费 | 3778
合 计=1+2+3 |  | 3778

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3×95mm2 (3)名称:电力电缆 (4)型号:YJV-8.7/15KV (5)电压(kV):15KV (6)敷设方式、部位:室外 | m | 500 | 372.8 |  | 186400 | 清单
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头 (2)型号:YJV-8.7/15KV (3)规格:3×95 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):15KV | 个 | 4 | 812.68 |  | 3250.72 | 清单
3 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)母排TMY-3×80×8 | m |  |  |  |  | 清单
4 | 030403003001 | 带形母线 | (1)规格:TMY-3×80×8 (2)名称:母排 | m | 3.2 | 2713.47 |  | 8683.1 | 清单
5 | 030411003006 | 桥架 | (1)名称:电气桥架 (2)型号:低压电缆桥架 (3)规格:800*200mm (4)材质:钢制 (5)类型:槽式 (6)接地方式:接地跨接 | m | 24.94 | 297.96 |  | 7431.12 | 清单
6 | 030411003007 | 桥架 | (1)名称:电气桥架 (2)型号:低压电缆桥架 (3)规格:400*200mm (4)材质:钢制 (5)类型:槽式 (6)接地方式:接地跨接 | m |  |  |  |  | 清单
7 | 030411003008 | 桥架 | (1)名称:电气桥架 (2)型号:低压电缆线槽 (3)规格:400*200mm (4)材质:钢制 (5)类型:槽式 (6)接地方式:接地跨接 | m | 5.86 | 148.94 |  | 872.79 | 清单
8 | 030411003009 | 桥架 | (1)名称:电气桥架 (2)型号:高压电缆桥架 (3)规格:400*200mm (4)材质:钢制 (5)类型:槽式 (6)接地方式:接地跨接 | m | 34.675 | 148.94 |  | 5164.49 | 清单
9 | 030411003010 | 桥架 | (1)名称:电气桥架 | m | 2.6 | 91.19 |  | 237.09 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:低压电缆桥架 (3)规格:200*100mm (4)材质:钢制 (5)类型:槽式 (6)接地方式:接地跨接
10 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作安装 | kg | 162.82 | 15.88 |  | 2585.58 | 清单
11 | 030408008001 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料 | 处 | 2 | 110.36 |  | 220.72 | 清单
12 | 030414001001 | 电力变压器系统 | (1)变压器系统调试(容量≤800kV·A) | 系统 | 1 | 1785.33 |  | 1785.33 | 清单
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)型号:送配电装置系统调试 (2)名称:15kV (3)电压等级(kV):断路器 | 系统 | 1 | 1473.12 |  | 1473.12 | 清单
14 | 030414008001 | 母线 | (1)母线系统调试(电压≤10kV) | 段 | 1 | 1697.17 |  | 1697.17 | 清单
配电房设备 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
15 | 030401002002 | 干式变压器 | (1)干式环氧树脂浇注变压器(1×630KVA)(仅计安装费) | 台 | 1 | 3567.08 |  | 3567.08 | 清单
16 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | (1)低压电容柜12AA（仅计安装费） | 台 | 1 | 1235.21 |  | 1235.21 | 清单
17 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | (1)低压电容柜11AA（仅计安装费） | 台 | 1 | 1235.21 |  | 1235.21 | 清单
18 | 030404004011 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜13AA(仅计安装费) | 台 | 1 | 1235.21 |  | 1235.21 | 清单
19 | 030404004012 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜14AA(仅计安装费) | 台 | 1 | 1235.21 |  | 1235.21 | 清单
20 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | (1)高压PT柜3AH（仅计安装费） | 台 | 1 | 1294.7 |  | 1294.7 | 清单
21 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | (1)高压出线柜4AH（仅计安装费） | 台 | 1 | 1294.7 |  | 1294.7 | 清单
22 | 030402017013 | 高压成套配电柜 | (1)高压出线柜11AH（仅计安装费） (2)含基础10#槽钢及接地 | 台 | 1 | 1368.25 |  | 1368.25 | 清单
23 | 030402017014 | 高压成套配电柜 | (1)高压计量柜2AH（仅计安装费） | 台 | 1 | 1294.7 |  | 1294.7 | 清单
24 | 030402017015 | 高压成套配电柜 | (1)高压进线柜1AH（仅计安装费） | 台 | 1 | 1294.7 |  | 1294.7 | 清单
25 | 030402017016 | 高压成套配电柜 | (1)高压柜9AH改造 (2)电流互感器 电压互感器更换及其他辅材改造等 | 台 | 1 | 14086.28 |  | 14086.28 | 清单
标准化及防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
26 | 030902007003 | 配电房标准物料 | (1)配电房标准化材料 (2)做法详图纸 | 套 | 1 | 3686.73 |  | 3686.73 | 清单
27 | 030409002003 | 接地母线 | (1)户内接地母线敷设 | m | 83.7 | 25.75 |  | 2155.28 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(-50X5)镀锌扁钢 (2)-40x4镀锌扁钢引自接地装置 (3)临时接地线柱
28 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | (1)总等电位端子箱MEB（暗装） | 台 | 1 | 100.45 |  | 100.45 | 清单
29 | 030414011002 | 接地装置 | (1)接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 942.49 |  | 942.49 | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
总承包服务费 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
总承包服务费 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
总承包服务费 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 255827.43 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 244414 | / | 5231
1.1 | 电气工程 | 221256 | 2.14 | 4735
1.2 | 配电房设备 | 16163 | 2.14 | 346
1.3 | 标准化及防雷接地 | 6995 | 2.14 | 150
2 | 其他总价措施费 | 244414 | / | 1076
2.1 | 电气工程 | 221256 | 0.44 | 974
2.2 | 配电房设备 | 16163 | 0.44 | 71
2.3 | 标准化及防雷接地 | 6995 | 0.44 | 31
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 暂列金 |  | 2.14
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 暂列金 |  | 0.44
总承包服务费
总承包服务费
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 总承包服务费 |  | 2.14
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 总承包服务费 |  | 0.44
合 计 |  |  |  | 6307

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 571.95 |  | 571.95 | 清单
2 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)轮胎式起重机吊装机械台班费 | 项 | 1 | 883.14 |  | 883.14 | 清单
配电房设备 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 577.85 |  | 577.85 | 清单
标准化及防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 109.57 |  | 109.57 | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
总承包服务费 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
总承包服务费 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
总承包服务费 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 2142.51 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13214
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费 | 3778
合 计 |  | 16992 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 13214
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 13214 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 156.39 | 290.44 |  | 44.68 | 31.28 |  | 49.15 |  | 571.95
1.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 446.833 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
2 | 011703001001 | 垂直运输 (1)轮胎式起重机吊装机械台班费 | 项 | 1 |  |  | 696.84 | 67.52 | 45.86 |  | 72.92 |  | 883.14
2.1 | 10117127T | 履带式起重机进出场费(30t以内) | 台次 | 0 |  |  | 696.84 | 67.52 | 45.86 |  | 72.92 |  | 883.14
2.2 | 50107039T | 现场签证(台班签证 汽车台班) | 台班 | 1 |  |  | 696.84 | 67.52 | 45.86 |  | 72.92 |  | 883.14
配电房设备 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 158.01 | 293.44 |  | 45.14 | 31.6 |  | 49.66 |  | 577.85
3.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 451.445 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
标准化及防雷接地 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 29.96 | 55.64 |  | 8.56 | 5.99 |  | 9.42 |  | 109.57
4.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 85.6 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
暂列金 | [13 empty] | 单项工程(17安装)
暂列金 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
总承包服务费 | [13 empty] | 单项工程(17安装)
总承包服务费 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
总承包服务费 | [13 empty] | 分项工程(17安装)

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
1 | 室内铜芯电力电缆敷设 YJV-8.7/15KV-3×95 | m | 505 | 277.389 | 313.45 | 277.389 |  | 158292.25 | 79.18
累计比例（%） | [8 empty] | 79.18

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 21860.95
二 |  | 材料
1 | 01010030 | 钢筋 | Φ10以内 | kg | 0.658 | 3.142 | 2.07
2 | 01010790 | 热轧圆盘条 | Φ10以内 | kg | 1.8 | 3.42 | 6.16
3 | 01030220 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.5 | kg | 1.5 | 7.19 | 10.79
4 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 46.769 | 3.92 | 183.33
5 | 01190020 | 槽钢 | 综合 | m | 1.616 | 17.44 | 28.18
6 | 01190110 | 槽钢 | 16# | kg | 122.25 | 3.17 | 387.53
7 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 48.9 | 3.152 | 154.13
8 | 01290110 | 钢板 | 综合 | kg | 0.16 | 3.343 | 0.53
9 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 8 | 48.67 | 389.36
10 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.5 | 3.23 | 1.62
11 | 02130010 | 聚四氟乙烯带 |  | kg | 1.12 | 59.48 | 66.62
12 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 0.32 | 0.28 | 0.09
13 | 02270001 | 白布 |  | kg | 7.773 | 24.86 | 193.25
14 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 3.962 | 5.17 | 20.48
15 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 0.023 | 9.43 | 0.21
16 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 70 | 1.39 | 97.3
17 | 03016200 | 沉头螺钉 | M16×25 | 个 | 2.272 | 0.93 | 2.11
18 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.504 | 0.76 | 0.38
19 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.649 | 24.34 | 15.8
20 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.132 | 36.99 | 4.9
21 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.5 | 8.85 | 4.43
22 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.5 | 3.66 | 1.83
23 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 19.381 | 0.23 | 4.46
24 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.158 | 2.12 | 0.34
25 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 2.921 | 15.04 | 43.93
26 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 6.028 | 0.81 | 4.88
27 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 9.071 | 7.1 | 64.4
28 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 2.7 | 7.1 | 19.17
29 | 03131940 | 紫铜电焊条 | T107 Φ3.2 | kg | 0.141 | 96.91 | 13.64
30 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 2.5 | 4.48 | 11.2
31 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.6 | 0.359 | 0.22
32 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 0.012 | 131.4 | 1.58
33 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.548 | 12.03 | 6.6
34 | 13010001 | 调和漆 |  | kg | 3.3 | 11.95 | 39.44
35 | 13010150 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.112 | 16.64 | 1.86
36 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 3.328 | 11.95 | 39.77
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 1.064 | 9.82 | 10.44
38 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 2.5 | 9.82 | 24.55
39 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 1.138 | 10.27 | 11.69
40 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 1 | 13.18 | 13.18
41 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 13.177 | 7.74 | 101.99
42 | 14030080 | 汽油 | 100# | kg | 1.55 | 8.07 | 12.51
43 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 0.012 | 6.02 | 0.07
44 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.147 | 6 | 0.88
45 | 14070240 | 清油 |  | kg | 0.006 | 14 | 0.08
46 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 1.846 | 25.4 | 46.9
47 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.5 | 7.79 | 3.9
48 | 14351200 | 金属清洁剂 |  | kg | 1.38 | 6.42 | 8.86
49 | 14390210 | 氩气 |  | m3 | 0.269 | 3.98 | 1.07
50 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 8.24 | 2.52 | 20.76
51 | 23170050 | 防火堵料 |  | m3 | 0.038 | 3097 | 117.07
52 | 25010060 | 电珠 | 2.5V | 个 | 0.5 | 0.89 | 0.45
53 | 27060130 | 户内接地母线敷设(-50X5)镀锌扁钢 |  | m | 84.956 | 6.47 | 549.66
54 | 27060200 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 7.148 | 2.48 | 17.73
55 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 1.055 | 12.36 | 13.04
56 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.4 | 2.27 | 5.45
57 | 28010110 | 母排TMY-3×80×8 |  | m |  | 2294.69
58 | 28010110 | 母排 | TMY-3×80×8 | m | 3.274 | 2069.912 | 6776.06
59 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 1 | 38.05 | 38.05
60 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 3.2 | 3.02 | 9.66
61 | 28031950 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-3×2.5 | m | 5 | 4.42 | 22.1
62 | 28031960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 5.46 | 2.62 | 14.31
63 | 28032070 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-6 | m | 14.394 | 4.73 | 68.08
64 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 2.557 | 3.29 | 8.41
65 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-8.7/15KV-3×95 | m | 505 | 277.389 | 140081.45
66 | 29010260 | 低压电缆桥架CT-800×200 |  | m | 25.189 | 163.717 | 4123.93
67 | 29010260 | 低压电缆桥架CT-400×200 |  | m |  | 77.876
68 | 29010260 | 低压电缆线槽CT-400×200 |  | m | 5.919 | 77.876 | 460.92
69 | 29010260 | 高压电缆桥架CT-400×200 |  | m | 35.022 | 77.876 | 2727.35
70 | 29010260 | 低压电缆桥架CT-200×100 |  | m | 2.626 | 46.726 | 122.7
71 | 29060020 | 钢管保护管 | Φ40×400 | 根 | 8.37 | 4.97 | 41.6
72 | 29070620 | 户外热缩式电缆终端头 |  | 套 | 4.08 | 276.991 | 1130.12
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
73 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 4.08 | 2.39 | 9.75
74 | 29090320 | 铜接线端子 | DT-25 | 个 | 8.12 | 2.83 | 22.98
75 | 29090370 | 铜接线端子 | DT-120 | 个 | 12.24 | 12.39 | 151.65
76 | 29110090 | 总等电位端子箱 |  | 个 | 1 | 23.45 | 23.45
77 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 33.5 | 30.17 | 1010.7
78 | 29250110 | 镀锌电缆卡子 | 3×50 | 套 | 111.5 | 7.76 | 865.24
79 | 29270060 | 电缆敷设滚轮 |  | 个 | 1 | 258.62 | 258.62
80 | 29270070 | 电缆敷设牵引头 |  | 只 | 0.5 | 5.17 | 2.59
81 | 29270080 | 电缆敷设转向导轮 |  | 个 | 0.5 | 60.34 | 30.17
82 | 34010100 | 钍钨极棒 |  | g | 2.688 | 0.88 | 2.37
83 | 34090390 | 电池 | 1# | 节 | 1 | 3.54 | 3.54
84 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.029 | 3.28 | 0.09
85 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 30 | 0.88 | 26.4
86 | 37090001 | 钢垫板 |  | kg | 1.2 | 5.31 | 6.37
87 | 37090010 | 钢垫板 | δ1-2 | kg | 6.5 | 5.31 | 34.52
88 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 84.661 | 1 | 84.66
89 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 639.521 | 1 | 639.52
90 | 49011001 | 站名牌(50*35不锈钢板制作、并带有国家电网公司标志) |  | 块 | 1 | 35 | 35
91 | 49011002 | 安全标识牌子(200*160mm禁止烟火) |  | 块 | 1 | 10 | 10
92 | 49011003 | 安全标识牌子(300*160mm未经许可不得入内) |  | 块 | 1 | 10 | 10
93 | 49011004 | 安全标识牌子(300*160mm必须带安全帽) |  | 块 | 1 | 10 | 10
94 | 49011005 | 安全标识牌子(300*160mm注意通风) |  | 块 | 1 | 10 | 10
95 | 49011006 | 灭火器2瓶，CO2灭火剂 |  | 箱 | 2 | 50 | 100
96 | 49011007 | 模拟图板(120*100cm不锈钢板边框，白底红线红字，开关能体现开、合状态) |  | 块 | 1 | 10 | 10
97 | 49011008 | 标示牌(24.5*24.5cm，在此工作) |  | 块 | 1 | 10 | 10
98 | 49011009 | 标示牌(10*20cm，禁止合闸，有人工作) |  | 块 | 1 | 10 | 10
99 | 49011010 | 标示牌(10*24.5cm，止步，高压危险) |  | 块 | 1 | 10 | 10
100 | 49011011 | 标示牌(10*20cm，禁止合闸，线路有人工作) |  | 块 | 1 | 10 | 10
101 | 49011012 | 办公桌1.2m含玻璃一块 |  | 张 | 1 | 280 | 280
102 | 49011013 | 椅子 |  | 张 | 1 | 20 | 20
103 | 49011014 | 水桶 |  | 个 | 1 | 15 | 15
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
104 | 49011015 | 拖把 |  | 把 | 1 | 15 | 15
105 | 49011017 | 簸箕 |  | 个 |  | 10
106 | 49011020 | 高压试电笔 伸缩式，声光验电笔 |  | 支 | 1 | 189 | 189
107 | 49011023 | 绝缘垫10KV 8mm |  | 米 | 4 | 80 | 320
108 | 49011024 | 绝缘垫0.4KV 3mm |  | 米 | 12 | 35 | 420
109 | 49011025 | 绝缘鞋 |  | 双 | 1 | 30 | 30
110 | 49011026 | 绝缘手套 |  | 双 | 1 | 25 | 25
111 | 49011027 | 扫把 |  | 把 | 1 | 10 | 10
112 | 49011028 | 安全工具柜 |  | 个 | 1 | 500 | 500
113 | 49011029 | 玻璃钢短路器 |  | 组 | 1 | 250 | 250
114 | 49011030 | 高压接地短路线 JDX1-10 接地线25mm2;接地线3*1.5+2.5 |  | 组 | 1 | 325 | 325
115 | 49011031 | 低压接地短路线 JDX10-25-4-1-0.4 接地线25mm2;接地线4*1.5+2.5 |  | 组 | 1 | 285 | 285
三 |  | 设备
1 | 79011032 | 电压互感器安装(单相) |  | 台 | 1 | 12436.28 | 12436.28
四 |  | 施工机具
1 | 98030050 | 数字电桥 |  | 台班 | 4.205 | 63.76 | 268.11
2 | 98050020 | 电容分压器交直流高压测量系统 | TPFRC | 台班 | 1 | 122.39 | 122.39
3 | 98050040 | 电能校验仪 |  | 台班 | 0.841 | 45.87 | 38.58
4 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 4.626 | 6.83 | 31.6
5 | 98050120 | 数字电压表 |  | 台班 | 0.841 | 4.35 | 3.66
6 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789 | 10.33 | 8.15
7 | 98050210 | 相序表 |  | 台班 | 1.179 | 4.05 | 4.77
8 | 98070001 | 大电流发生器 | 2000A | 台班 | 2.244 | 30.72 | 68.94
9 | 98070110 | 直流高压发生器 |  | 台班 | 5.606 | 110.6 | 620.02
10 | 98110010 | 变压器绕组变形测试仪 |  | 台班 | 1.682 | 52.96 | 89.08
11 | 98110020 | 变压器直流电阻测试仪 |  | 台班 | 2.496 | 20.01 | 49.94
12 | 98110040 | 电感电容测试仪 |  | 台班 | 3.176 | 9.44 | 29.98
13 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 7.399 | 39.84 | 294.78
14 | 98110120 | 互感器测试仪 |  | 台班 | 0.252 | 29.58 | 7.45
15 | 98110150 | 交/直流低电阻测试仪 |  | 台班 | 1.262 | 7.91 | 9.98
16 | 98110170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 4.206 | 9.72 | 40.88
17 | 98130010 | 计时/计频器/校准器 |  | 台班 | 1.262 | 170.02 | 214.57
18 | 98130030 | 数字频率计 |  | 台班 | 1.262 | 30.5 | 38.49
19 | 98230020 | 示波器 |  | 台班 | 1.179 | 10.34 | 12.19
20 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 1.682 | 17.08 | 28.73
21 | 98370001 | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 4.205 | 213.84 | 899.2
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学海洋综合实验基地多功能水池实验室电力工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
22 | 98410030 | 高压试验变压器配套操作箱、调压器 |  | 台班 | 4.083 | 39.58 | 161.61
23 | 98410060 | 全自动变比组别测试仪 |  | 台班 | 1.514 | 18.41 | 27.87
24 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789 | 18.2 | 14.36
25 | 98470780 | 介损测试仪 | 自动 | 台班 | 0.748 | 51.99 | 38.89
26 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 1.562 | 516.436 | 806.67
27 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.276 | 591.864 | 163.62
28 | 99090220 | 轮胎式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 1 | 696.839 | 696.84
29 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 1.389 | 819.497 | 1138.28
30 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.075 | 1016.844 | 76.08
31 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.013 | 6.368 | 0.08
32 | 99191620 | 万能母线煨弯机 |  | 台班 | 0.211 | 26.953 | 5.69
33 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.004 | 23.964 | 0.09
34 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 0.093 | 79.778 | 7.42
35 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 4.84 | 54.398 | 263.28
36 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 0.306 | 67.913 | 20.75
37 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 0.042 | 87.452 | 3.64
38 | 99390040 | 试验变压器 | YDQ 充气式 | 台班 | 3.335 | 56.58 | 188.69