## 封2招标控制价
福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 225516元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 贰拾贰万伍仟伍佰壹拾陆圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2026-04-01 |  | 审 核 时 间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑 | 215516 | 1027 | 54506
2 | 暂列金 | 10000
合 计 |  | 225516 | 1027 | 54506

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 137245 | 654 | 44698
2 | 安装工程 | 78271 | 373 | 9808
合 计 |  | 215516 | 1027 | 54506
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 暂列金 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金 | 10000
合 计 |  | 10000

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 129621
1.1 | 拆除工程 | 12349
1.2 | 砌筑工程 | 16577
1.3 | 混凝土工程 | 2079
1.4 | 钢筋工程 | 3634
1.5 | 门窗工程 | 16571
1.6 | 楼地面工程 | 51159
1.7 | 墙柱面工程 | 18441
1.8 | 天棚工程 | 8811
2 | 措施项目费 | 7624
2.1 | 总价措施项目费 | 804
2.1.1 | 安全文明施工费 | 654
2.1.2 | 其他总价措施费 | 150
2.2 | 单价措施项目费 | 6820
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 137245
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 77195
1.1 | 电气工程 | 77195
2 | 措施项目费 | 1076
2.1 | 总价措施项目费 | 459
2.1.1 | 安全文明施工费 | 373
2.1.2 | 其他总价措施费 | 86
2.2 | 单价措施项目费 | 617
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 78271
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 暂列金 暂列金 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 10000
3.1 | 暂列金额 | 10000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 10000

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除整樘门窗 (2)门窗面积:面积超过4m2 | 樘 | 4 | 43.46 |  | 173.84 | 清单
2 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除整樘门窗 (2)门窗面积:面积在4m2以内 | 樘 | 4 | 37.67 |  | 150.68 | 清单
3 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)构件名称:单拆门扇 | 樘 | 4 | 4.37 |  | 17.48 | 清单
4 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:原墙体拆除 | m3 | 26.381 | 164.79 |  | 4347.32 | 清单
5 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)环氧树脂地面局部抹平 | m2 | 78.323 | 52.95 |  | 4147.2 | 清单
6 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | (1)水泥基自流平局部抹平 | m2 | 33.024 | 14.44 |  | 476.87 | 清单
7 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:环氧树脂地面拆除至面层 | m2 | 6 | 23.69 |  | 142.14 | 清单
8 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除破损黑色无机顶棚涂料 | m2 | 88.746 | 5.44 |  | 482.78 | 清单
9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:拆除硅酸盖板吊顶 | m2 | 75.336 | 7.68 |  | 578.58 | 清单
10 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:按15km考虑 | m3 | 52.209 | 35.09 |  | 1832.01 | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块100厚、规格为A5.0 (2)砂浆强度等级:砂浆等级不低于M5 | m3 | 0.399 | 681.24 |  | 271.81 | 清单
12 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块240厚、规格为A5.0、强度等级不低于MU10 (2)砂浆强度等级:砂浆等级不低于M5 | m3 | 22.114 | 625.28 |  | 13827.44 | 清单
13 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:超过3.6m | m3 | 2.596 | 20.2 |  | 52.44 | 清单
14 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)内墙在不同材料交接处,压入耐碱玻纤网格布,每边宽200mm,网材搭接应平整、连接牢固,搭接长度不小于100mm (2)砂浆用聚合物砂浆 | m2 | 29.92 | 17.33 |  | 518.51 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
15 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)楼梯间、走廊等公共人流通道墙面粉刷层内满铺一道钢丝网 | m2 | 110.965 | 17.18 |  | 1906.38 | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.04 | 792.41 |  | 1616.52 | 清单
17 | 011003001001 | 隔离层 | (1)构造柱顶部与结构梁之间孔隙用聚苯乙烯硬泡沫塑料板填实，10厚 | m2 | 0.518 | 12.07 |  | 6.25 | 清单
18 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.413 | 800.42 |  | 330.57 | 清单
19 | 010507005001 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.168 | 746.79 |  | 125.46 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300圆钢筋，直径Ф6 | t | 0.051 | 6776.09 |  | 345.58 | 清单
21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 III级螺纹钢筋，直径Ф6 | t | 0.066 | 6149.44 |  | 405.86 | 清单
22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 III级螺纹钢筋，直径Ф10 | t | 0.033 | 5727.31 |  | 189 | 清单
23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 III级螺纹钢筋，直径Ф12 | t | 0.197 | 5431.76 |  | 1070.06 | 清单
24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 III级螺纹钢筋，直径Ф14 | t | 0.037 | 5364.97 |  | 198.5 | 清单
25 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)植筋φ12 | 个 | 80 | 7.94 |  | 635.2 | 清单
26 | 010516004002 | 建筑植筋 | (1)植筋φ6 | 个 | 154 | 4.49 |  | 691.46 | 清单
27 | 010516004003 | 建筑植筋 | (1)植筋φ8 | 个 | 22 | 4.49 |  | 98.78 | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)FM乙1824 (2)1800*2400 (3)乙级钢质防火门 (4)含门锁，闭门器 (5)含五金配件 | m2 | 17.28 | 643.35 |  | 11117.09 | 清单
29 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)平开窗 | m2 | 8.775 | 621.55 |  | 5454.1 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)铝合金型材 (3)6厚钢化玻璃 (4)含五金配件
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 水泥基自流平地面 | [6 empty] | 清单
30 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | (1)水泥基自流平地面(燃烧性能等级A) (2)封闭剂或混凝土固化剂1~2道 (3)5厚水泥基自流平面层 (4)自流平界面剂2道 | m2 | 6.457 | 46.84 |  | 302.45 | 清单
31 | 010501001001 | 垫层 | (1)80厚C25混凝土垫层找平 (2)压实填土,压实系数不小于90% | m3 | 0.517 | 560.66 |  | 289.86 | 清单
|  | 橡胶地面 | [6 empty] | 清单
32 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | (1)3厚橡胶地板,用专用胶粘剂粘铺、用滚筒碾压两遍 | m2 | 368.933 | 134.84 |  | 49746.93 | 清单
|  | 踢脚 | [6 empty] | 清单
33 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)10厚黑色色釉面砖(燃烧性能A级),DTG砂浆勾缝 (2)5厚DTA砂浆粘贴 | m2 | 4.328 | 189.47 |  | 820.03 | 清单
墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 原有墙面 | [6 empty] | 清单
34 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面提白 (2)涂刷白色无机涂料面层一至两道 (3)含门窗洞口零星修补 | m2 | 196.318 | 11.05 |  | 2169.31 | 清单
35 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面提白 (2)涂刷白色无机涂料面层一至两道 (3)含门窗洞口零星修补 | m2 | 196.318 | 4.55 |  | 893.25 | 清单
|  | 新建墙面 | [6 empty] | 清单
36 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色无机涂料面层(一底两面) (2)3厚耐水腻子2遍 (3)含门窗洞口零星修补 | m2 | 225.258 | 29.19 |  | 6575.28 | 清单
37 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)8厚DPM5砂浆打底抹平 (2)界面剂一道 (3)用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (4)含门窗洞口零星修补 | m2 | 225.258 | 39.08 |  | 8803.08 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 新做天棚 | [6 empty] | 清单
38 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)界面剂 (2)8厚DP M10砂浆抹平(有破损按此修复) | m2 | 55.086 | 40.86 |  | 2250.81 | 清单
39 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)界面剂 (2)重做3厚耐水腻子 (3)重做白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 110.172 | 39.84 |  | 4389.25 | 清单
|  | 原有天棚 | [6 empty] | 清单
40 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | (1)重做黑色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 130 | 16.7 |  | 2171 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
41 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱ALjsj (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 2 | 11550.84 |  | 23101.68 | 清单
42 | 030411003005 | 桥架 | (1)材质:镀锌 (2)规格:MR-100×50 (3)类型:槽式 (4)名称:桥架 (5)接地要求:按设计及规范要求 | m | 43.18 | 36.12 |  | 1559.66 | 清单
43 | 030411003006 | 桥架 | (1)材质:镀锌 (2)规格:MR-200×100 (3)类型:槽式 (4)名称:桥架 (5)接地要求:按设计及规范要求 | m | 8.63 | 65.93 |  | 568.98 | 清单
44 | 030413001005 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 25.135 | 15.75 |  | 395.88 | 清单
45 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:FPC25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 40.38 | 14.95 |  | 603.68 | 清单
46 | 030413001006 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:铁构件制作与安装 | kg | 5.128 | 17.82 |  | 91.38 | 清单
47 | 030411002002 | 线槽 | (1)规格:PR20×20 (2)名称:塑料线槽 | m | 341.41 | 18.04 |  | 6159.04 | 清单
48 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 1835.1 | 4.99 |  | 9157.15 | 清单
49 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZ-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 | m | 86.45 | 282.5 |  | 24422.13 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:桥架、管内、室内
50 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:4×50+1×25 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内、配电箱内 (4)型号:WDZ-YJY- (5)电压等级(kV):1KV (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 | 320.34 |  | 1281.36 | 清单
51 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)规格:2×18W (2)名称:双管LED支架灯 (3)安装形式:吊装 | 套 | 52 | 134.44 |  | 6990.88 | 清单
52 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)规格:1×36W (2)名称:黑板灯 PAK-A06-136 (3)安装形式:吊装 | 套 | 4 | 412.61 |  | 1650.44 | 清单
53 | 030404034005 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 17.34 |  | 34.68 | 清单
54 | 030404034006 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 19.17 |  | 38.34 | 清单
55 | 030411006005 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 56 | 6.66 |  | 372.96 | 清单
56 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:开关(插座)盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 4 | 6.82 |  | 27.28 | 清单
57 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:钢制 (2)名称:等电位装置安装(LEB等电位端子盒) | 台 | 7 | 100.27 |  | 701.89 | 清单
58 | 030409002002 | 接地母线 | (1)规格:-25×4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 (4)安装形式:明装 | m | 2.1 | 18.07 |  | 37.95 | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 206816.52 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 136441 | / | 654
1.1 | 拆除工程 | 12349 | 0.48 | 59
1.2 | 砌筑工程 | 17801 | 0.48 | 85
1.3 | 混凝土工程 | 4675 | 0.48 | 22
1.4 | 钢筋工程 | 3634 | 0.48 | 17
1.5 | 门窗工程 | 16571 | 0.48 | 80
1.6 | 楼地面工程 | 51159 | 0.48 | 246
1.7 | 墙柱面工程 | 19397 | 0.48 | 93
1.8 | 天棚工程 | 10855 | 0.48 | 52
2 | 其他总价措施费 | 136441 | / | 150
2.1 | 拆除工程 | 12349 | 0.11 | 14
2.2 | 砌筑工程 | 17801 | 0.11 | 20
2.3 | 混凝土工程 | 4675 | 0.11 | 5
2.4 | 钢筋工程 | 3634 | 0.11 | 4
2.5 | 门窗工程 | 16571 | 0.11 | 18
2.6 | 楼地面工程 | 51159 | 0.11 | 56
2.7 | 墙柱面工程 | 19397 | 0.11 | 21
2.8 | 天棚工程 | 10855 | 0.11 | 12
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 77812 | / | 373
1.1 | 电气工程 | 77812 | 0.48 | 373
2 | 其他总价措施费 | 77812 | / | 86
2.1 | 电气工程 | 77812 | 0.11 | 86
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 暂列金 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 暂列金 |  | 0.11
合 计 |  |  |  | 1263

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)里脚手架 | m2 | 29.79 | 4.31 |  | 128.39 | 清单
2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)砌筑双排脚手架 | m2 | 91.582 | 11.96 |  | 1095.32 | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)超过3.6m、不超过6m | m2 | 17.28 | 109.24 |  | 1887.67 | 清单
4 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)过梁模板 | m2 | 4.948 | 121.01 |  | 598.76 | 清单
5 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | (1)压顶模板 | m2 | 1.404 | 77.85 |  | 109.3 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011701003003 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 79.96 | 11.96 |  | 956.32 | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m | m2 | 162.763 | 12.56 |  | 2044.3 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 617.09 |  | 617.09 | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 7437.15 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 10000 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 10000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 10000 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)里脚手架 | m2 | 29.79 | 2.37 | 0.39 | 0.64 | 0.33 | 0.22 |  | 0.36 |  | 4.31
1.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) | m2 | 29.79 | 2.37 | 0.39 | 0.64 | 0.33 | 0.22 |  | 0.36 |  | 4.31
2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 (1)砌筑双排脚手架 | m2 | 91.582 | 5.12 | 3.84 | 0.48 | 0.91 | 0.62 |  | 0.99 |  | 11.96
2.1 | 10117018 | 砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 91.582 | 5.12 | 3.84 | 0.48 | 0.91 | 0.62 |  | 0.99 |  | 11.96
混凝土工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702003001 | 构造柱模板 (1)超过3.6m、不超过6m | m2 | 17.28 | 58.96 | 26.4 | 0.83 | 8.35 | 5.68 |  | 9.02 |  | 109.24
3.1 | 10117048 | 现浇混凝土胶合板模板(构造柱) | m2 | 17.28 | 58.72 | 26.4 | 0.83 | 8.33 | 5.66 |  | 8.99 |  | 108.93
3.2 | 10117085 | 增加费(柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m) | m2 | 4.176 | 1 |  |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
4 | 011702009001 | 过梁模板 (1)过梁模板 | m2 | 4.948 | 72.69 | 21.86 | 0.94 | 9.25 | 6.28 |  | 9.99 |  | 121.01
4.1 | 10117052 | 现浇混凝土胶合板模板(过梁) | m2 | 4.948 | 72.69 | 21.86 | 0.94 | 9.25 | 6.28 |  | 9.99 |  | 121.01
5 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 (1)压顶模板 | m2 | 1.404 | 41.41 | 19.49 | 0.53 | 5.95 | 4.04 |  | 6.43 |  | 77.85
5.1 | 10117070 | 现浇混凝土胶合板模板(压顶) | m2 | 1.404 | 41.41 | 19.49 | 0.53 | 5.95 | 4.04 |  | 6.43 |  | 77.85
钢筋工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙柱面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | m2 | 79.96 | 5.12 | 3.84 | 0.48 | 0.91 | 0.62 |  | 0.99 |  | 11.96
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [11 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
6.1 | 10117018 | 砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 79.96 | 5.12 | 3.84 | 0.48 | 0.91 | 0.62 |  | 0.99 |  | 11.96
天棚工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 (1)装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m | m2 | 162.763 | 6.46 | 3.13 | 0.32 | 0.96 | 0.65 |  | 1.04 |  | 12.56
7.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 162.763 | 6.46 | 3.13 | 0.32 | 0.96 | 0.65 |  | 1.04 |  | 12.56
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017002 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 168.73 | 313.36 |  | 48.21 | 33.75 |  | 53.03 |  | 617.09
8.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 482.098 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
暂列金 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 54504.89
二 |  | 材料
1 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 0.202 | 3135.95 | 633.23
2 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 0.038 | 3084.53 | 116.98
3 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 0.067 | 3562.54 | 239.83
4 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 0.034 | 3235.99 | 108.92
5 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 2.861 | 8.52 | 24.38
6 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 0.162 | 7.57 | 1.22
7 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 0.4 | 3.267 | 1.31
8 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 0.052 | 3791.57 | 197.24
9 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 1.1 | 3.49 | 3.84
10 | 01190110 | 槽钢 | 16# | kg | 18.75 | 3.149 | 59.04
11 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 11.25 | 3.131 | 35.22
12 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 91.406 | 23.232 | 2123.54
13 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 3.813 | 48.67 | 185.58
14 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.099 | 3.23 | 0.32
15 | 02130110 | 三色塑料带 | 综合 | kg | 2.085 | 5.34 | 11.13
16 | 02270001 | 白布 |  | kg | 2.757 | 24.86 | 68.54
17 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 4.045 | 5.17 | 20.91
18 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 349.44 | 0.06 | 20.97
19 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 97.397 | 0.09 | 8.77
20 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 8.32 | 0.32 | 2.66
21 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 0.47 | 7.96 | 3.74
22 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 15.907 | 1.39 | 22.11
23 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.103 | 0.76 | 0.08
24 | 03030470 | 顺位器 |  | 套 | 4.04 | 5.31 | 21.45
25 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.4 | 24.34 | 9.74
26 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.16 | 1.17 | 0.19
27 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.08 | 36.99 | 2.96
28 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 1.43 | 5.13 | 7.34
29 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.099 | 8.85 | 0.88
30 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.199 | 3.66 | 0.73
31 | 03131000 | 植筋专用钻头 | Ф8以内 | 个 | 1.76 | 4 | 7.04
32 | 03131020 | 植筋专用钻头 | Ф11-14 | 个 | 1.6 | 8.01 | 12.82
33 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 1.439 | 0.23 | 0.33
34 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.052 | 2.12 | 0.11
35 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.09 | 15.04 | 1.35
36 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 226.25 | 0.04 | 9.05
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.688 | 0.81 | 0.56
38 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.924 | 7.1 | 6.56
39 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 3.67 | 42.48 | 155.91
40 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 1.264 | 13.82 | 17.46
41 | 03210390 | 钢丝网 |  | m2 | 116.513 | 7.08 | 824.91
42 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.3 | 4.48 | 1.34
43 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 272.676 | 0.357 | 97.35
44 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 1301.339 | 0.331 | 430.74
45 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 1.343 | 194.16 | 260.69
46 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 4.366 | 131.4 | 573.64
47 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 2.026 | 104.31 | 211.35
48 | 04090020 | 粉煤灰 | Ⅰ级 | kg | 259.968 | 0.29 | 75.39
49 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 207.081 | 0.21 | 43.49
50 | 04150090 | 加气混凝土砌块 | A5.0 | m3 | 21.905 | 224.56 | 4919.02
51 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 5.984 | 0.99 | 5.92
52 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.131 | 1442 | 189.31
53 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.103 | 12.03 | 1.24
54 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 7.283 | 38.88 | 283.17
55 | 07050050 | 黑色釉面砖 | 10厚 | m2 | 4.501 | 50.44 | 227.04
56 | 09270001 | 玻璃纤维网格布 |  | m2 | 31.416 | 1.68 | 52.78
57 | 11030040 | 乙级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 16.978 | 452.38 | 7680.33
58 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.127 | 11.95 | 1.51
59 | 13030370 | 乳液型涂料 |  | kg | 179.368 | 8 | 1434.94
60 | 13030370 | 黑色无机涂料 |  | kg | 91.53 | 8 | 732.24
61 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 684.68 | 1 | 684.68
62 | 13030610 | 环氧地坪面漆 |  | kg | 27.413 | 19.07 | 522.77
63 | 13030620 | 环氧地坪中涂漆 |  | kg |  | 18
64 | 13030630 | 环氧渗透地坪底漆 |  | kg | 15.665 | 18 | 281.96
65 | 13030640 | 环氧渗透地坪釉平面漆 | 含拉毛 | kg | 54.826 | 23.76 | 1302.67
66 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.084 | 9.82 | 0.82
67 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.02 | 10.27 | 0.21
68 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.535 | 10.27 | 5.5
69 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.099 | 13.18 | 1.31
70 | 13330030 | PVC地胶地板 | 3mm | m2 | 405.826 | 71.68 | 29089.63
71 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 13.283 | 11.95 | 158.73
72 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 1.868 | 4.47 | 8.35
73 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 13.203 | 7.64 | 100.87
74 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.028 | 6 | 0.17
75 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 1.04 | 25.4 | 26.42
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
76 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.099 | 7.79 | 0.77
77 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 11.473 | 3.57 | 40.96
78 | 14351140 | 砂浆时间调节剂 | MPR | kg | 3.979 | 1.87 | 7.44
79 | 14351150 | 砂浆性能调节剂 | MPW | kg | 9.441 | 2.13 | 20.11
80 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 20.849 | 9.29 | 193.69
81 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 5.792 | 13.27 | 76.85
82 | 14410260 | 胶合剂 |  | kg | 0.141 | 13.35 | 1.88
83 | 14410310 | 加气混凝土界面剂粉料 |  | kg | 155.203 | 1.44 | 223.49
84 | 14410320 | 加气混凝土界面剂胶料 |  | kg | 77.263 | 6.33 | 489.08
85 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 166.02 | 10.67 | 1771.43
86 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.04 | 7.56 | 0.31
87 | 14410790 | 植筋胶 |  | kg | 11.432 | 17.96 | 205.32
88 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 48.173 | 1.95 | 93.94
89 | 14410940 | 自流平专用界面剂 |  | kg | 8.054 | 7.79 | 62.74
90 | 14410960 | YJ-Ⅲ胶 |  | kg | 9.874 | 7.66 | 75.63
91 | 15130210 | 聚苯乙烯泡沫板 |  | m3 | 0.005 | 460.18 | 2.43
92 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 60.258 | 3.5 | 210.9
93 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.36 | 8.19 | 2.95
94 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 6.359 | 2.18 | 13.86
95 | 25000020 | 双管LED支架灯 | 2×18W | 套 | 52.52 | 48.67 | 2556.15
96 | 25000020 | 黑板灯 PAK-A06-136 | 1×36W | 套 | 4.04 | 270.8 | 1094.03
97 | 25610080 | 灯具吊杆 | Φ15 | 根 | 114.24 | 12 | 1370.88
98 | 25610130 | 塑料圆台 |  | 块 | 117.6 | 0.29 | 34.1
99 | 26050260 | 双联单控开关 | 250V 10A | 个 | 2.04 | 5.18 | 10.57
100 | 26050260 | 三联单控开关 | 250V 10A | 个 | 2.04 | 6.59 | 13.44
101 | 27060130 | 接地母线敷设 | -25×4热镀锌扁钢 | m | 2.132 | 2.94 | 6.27
102 | 27060200 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 5.44 | 2.48 | 13.49
103 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.3 | 13.27 | 3.98
104 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 9.005 | 2.27 | 20.44
105 | 28000010 | WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 2128.716 | 2.42 | 5151.49
106 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 1.25 | 38.05 | 47.56
107 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 12.922 | 3.02 | 39.02
108 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 232.72 | 1.68 | 390.97
109 | 28031960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 5.25 | 2.62 | 13.76
110 | 28032070 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-6 | m | 11.657 | 4.73 | 55.14
111 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZ-YJY-4×50+1×25 | m | 87.315 | 207.49 | 18116.89
112 | 29010260 | MR-100×50 |  | m | 43.612 | 13 | 566.95
113 | 29010260 | MR-200×100 |  | m | 8.716 | 27 | 235.34
114 | 29030060 | 塑料线槽敷设 | PR20×20 | m | 358.481 | 3.496 | 1253.25
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
115 | 29030070 | 塑料线槽配件 | 断面周长120以内 | 个 | 238.987 | 1.29 | 308.29
116 | 29060020 | 钢管保护管 | Φ40×400 | 根 | 0.21 | 4.97 | 1.04
117 | 29060930 | FPC25 |  | m | 42.803 | 1.912 | 81.84
118 | 29061400 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 8.48 | 0.26 | 2.2
119 | 29061480 | 难燃塑料管卡子 | 25 | 个 | 49.183 | 0.17 | 8.36
120 | 29061550 | 难燃塑料管三通 | 25 | 个 | 1.292 | 0.72 | 0.93
121 | 29061620 | 难燃塑料管伸缩接头 | 25 | 个 | 0.848 | 1.95 | 1.65
122 | 29061690 | 难燃塑料管弯头 | 25 | 个 | 0.848 | 0.35 | 0.3
123 | 29061950 | 塑料管塑料护口 | 20 | 个 | 126 | 0.06 | 7.56
124 | 29061960 | 塑料管塑料护口 | 25 | 个 | 13.52 | 0.09 | 1.22
125 | 29061970 | 塑料管塑料护口 | 32 | 个 | 1.352 | 0.16 | 0.22
126 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 56.84 | 0.71 | 40.36
127 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 4.06 | 1.59 | 6.46
128 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 5.1 | 2.39 | 12.19
129 | 29110200 | 难燃型聚氯乙烯灯头盒 |  | 个 | 57.12 | 1.27 | 72.54
130 | 29110210 | 难燃型聚氯乙烯开关盒 |  | 个 | 4.08 | 1.22 | 4.98
131 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 7.059 | 30.17 | 212.96
132 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 23.264 | 3.15 | 73.28
133 | 29250500 | 铜压接管 | 50mm2 | 个 | 18.8 | 7.8 | 146.64
134 | 34110080 | 水 |  | m3 | 1.568 | 3.28 | 5.14
135 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 5.965 | 0.88 | 5.25
136 | 35010140 | 胶合板模板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 4.384 | 41.72 | 182.9
137 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 1.653 | 41.72 | 68.95
138 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 0.705 | 5.31 | 3.74
139 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.244 | 3.1 | 0.76
140 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 5.422 | 1.15 | 6.23
141 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 0.497 | 79.65 | 39.55
142 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 24.756 | 10.62 | 262.91
143 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 119.447 | 0.44 | 52.56
144 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.186 | 2120 | 395.18
145 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 39.952 | 1 | 39.95
146 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1497.764 | 1 | 1497.76
147 | 49010120 | 加气混凝土砌筑专用砂浆胶结料 |  | kg | 456.51 | 1.15 | 524.99
148 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 515.794 | 1 | 515.79
149 | 49011001 | 配电箱ALjsj |  | 台 | 2 | 8915 | 17830
150 | 55090090 | 等电位端子盒安装 |  | 个 | 7.035 | 68 | 478.38
151 | 80010300 | 水泥基自流平砂浆 |  | kg | 86.6 | 2.65 | 229.49
152 | 80010310 | 聚合物水泥砂浆 |  | m3 | 0.03 | 384.62 | 11.51
153 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.7 | m3 | 0.022 | 342.887 | 7.57
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
5mm 稠度50~70mm
154 | 80010510 | 预拌抹灰砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m3 | 2.007 | 278.5 | 558.96
155 | 80010530 | 预拌抹灰砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m3 | 0.474 | 288.15 | 136.51
156 | 80010690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.062 | 298.44 | 18.45
157 | 80070020 | 加气混凝土专用砌筑砂浆 |  | m3 | 1.279 | 615.172 | 786.64
158 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 3.108 | 356.33 | 1107.32
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.139 | 39.84 | 5.55
2 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.277 | 166.768 | 46.23
3 | 99050860 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 公称储量 20000L | 台班 | 0.427 | 356.892 | 152.32
4 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.07 | 513.539 | 35.96
5 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.321 | 532.03 | 170.53
6 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.06 | 588.67 | 35.58
7 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.587 | 904.964 | 1436.32
8 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.07 | 816.938 | 57.21
9 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.039 | 28.86 | 1.12
10 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.04 | 38.824 | 1.55
11 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.102 | 23.829 | 2.44
12 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.094 | 23.964 | 2.26
13 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 0.052 | 79.778 | 4.13
14 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.383 | 54.398 | 20.86
15 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.105 | 83.653 | 8.81
16 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.026 | 102.38 | 2.64
17 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 3.09 | 28.22 | 87.19
18 | 99450430 | 电锤 | 520W | 台班 | 3.09 | 6.86 | 21.19
19 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 30.354 | 1 | 30.35
20 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.011 | 15.83 | 0.17