## 封1工程量清单
福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2026-04-01 | 审核时间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
2 | 暂列金
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 暂列金 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 楼地面工程
1.7 | 墙柱面工程
1.8 | 天棚工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 暂列金 暂列金 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除整樘门窗 (2)门窗面积:面积超过4m2 | 樘 | 4 |  |  |  | 清单
2 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除整樘门窗 (2)门窗面积:面积在4m2以内 | 樘 | 4 |  |  |  | 清单
3 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)构件名称:单拆门扇 | 樘 | 4 |  |  |  | 清单
4 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:原墙体拆除 | m3 | 26.381 |  |  |  | 清单
5 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)环氧树脂地面局部抹平 | m2 | 78.323 |  |  |  | 清单
6 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | (1)水泥基自流平局部抹平 | m2 | 33.024 |  |  |  | 清单
7 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:环氧树脂地面拆除至面层 | m2 | 6 |  |  |  | 清单
8 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除破损黑色无机顶棚涂料 | m2 | 88.746 |  |  |  | 清单
9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:拆除硅酸盖板吊顶 | m2 | 75.336 |  |  |  | 清单
10 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:按15km考虑 | m3 | 52.209 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块100厚、规格为A5.0 (2)砂浆强度等级:砂浆等级不低于M5 | m3 | 0.399 |  |  |  | 清单
12 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块240厚、规格为A5.0、强度等级不低于MU10 (2)砂浆强度等级:砂浆等级不低于M5 | m3 | 22.114 |  |  |  | 清单
13 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:超过3.6m | m3 | 2.596 |  |  |  | 清单
14 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)内墙在不同材料交接处,压入耐碱玻纤网格布,每边宽200mm,网材搭接应平整、连接牢固,搭接长度不小于100mm (2)砂浆用聚合物砂浆 | m2 | 29.92 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
15 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)楼梯间、走廊等公共人流通道墙面粉刷层内满铺一道钢丝网 | m2 | 110.965 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.04 |  |  |  | 清单
17 | 011003001001 | 隔离层 | (1)构造柱顶部与结构梁之间孔隙用聚苯乙烯硬泡沫塑料板填实，10厚 | m2 | 0.518 |  |  |  | 清单
18 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.413 |  |  |  | 清单
19 | 010507005001 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.168 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300圆钢筋，直径Ф6 | t | 0.051 |  |  |  | 清单
21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 III级螺纹钢筋，直径Ф6 | t | 0.066 |  |  |  | 清单
22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 III级螺纹钢筋，直径Ф10 | t | 0.033 |  |  |  | 清单
23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 III级螺纹钢筋，直径Ф12 | t | 0.197 |  |  |  | 清单
24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 III级螺纹钢筋，直径Ф14 | t | 0.037 |  |  |  | 清单
25 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)植筋φ12 | 个 | 80 |  |  |  | 清单
26 | 010516004002 | 建筑植筋 | (1)植筋φ6 | 个 | 154 |  |  |  | 清单
27 | 010516004003 | 建筑植筋 | (1)植筋φ8 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)FM乙1824 (2)1800*2400 (3)乙级钢质防火门 (4)含门锁，闭门器 (5)含五金配件 | m2 | 17.28 |  |  |  | 清单
29 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)平开窗 | m2 | 8.775 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)铝合金型材 (3)6厚钢化玻璃 (4)含五金配件
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 水泥基自流平地面 | [6 empty] | 清单
30 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | (1)水泥基自流平地面(燃烧性能等级A) (2)封闭剂或混凝土固化剂1~2道 (3)5厚水泥基自流平面层 (4)自流平界面剂2道 | m2 | 6.457 |  |  |  | 清单
31 | 010501001001 | 垫层 | (1)80厚C25混凝土垫层找平 (2)压实填土,压实系数不小于90% | m3 | 0.517 |  |  |  | 清单
|  | 橡胶地面 | [6 empty] | 清单
32 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | (1)3厚橡胶地板,用专用胶粘剂粘铺、用滚筒碾压两遍 | m2 | 368.933 |  |  |  | 清单
|  | 踢脚 | [6 empty] | 清单
33 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)10厚黑色色釉面砖(燃烧性能A级),DTG砂浆勾缝 (2)5厚DTA砂浆粘贴 | m2 | 4.328 |  |  |  | 清单
墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 原有墙面 | [6 empty] | 清单
34 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面提白 (2)涂刷白色无机涂料面层一至两道 (3)含门窗洞口零星修补 | m2 | 196.318 |  |  |  | 清单
35 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面提白 (2)涂刷白色无机涂料面层一至两道 (3)含门窗洞口零星修补 | m2 | 196.318 |  |  |  | 清单
|  | 新建墙面 | [6 empty] | 清单
36 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色无机涂料面层(一底两面) (2)3厚耐水腻子2遍 (3)含门窗洞口零星修补 | m2 | 225.258 |  |  |  | 清单
37 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)8厚DPM5砂浆打底抹平 (2)界面剂一道 (3)用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (4)含门窗洞口零星修补 | m2 | 225.258 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 新做天棚 | [6 empty] | 清单
38 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)界面剂 (2)8厚DP M10砂浆抹平(有破损按此修复) | m2 | 55.086 |  |  |  | 清单
39 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)界面剂 (2)重做3厚耐水腻子 (3)重做白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 110.172 |  |  |  | 清单
|  | 原有天棚 | [6 empty] | 清单
40 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | (1)重做黑色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 130 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
41 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱ALjsj (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
42 | 030411003005 | 桥架 | (1)材质:镀锌 (2)规格:MR-100×50 (3)类型:槽式 (4)名称:桥架 (5)接地要求:按设计及规范要求 | m | 43.18 |  |  |  | 清单
43 | 030411003006 | 桥架 | (1)材质:镀锌 (2)规格:MR-200×100 (3)类型:槽式 (4)名称:桥架 (5)接地要求:按设计及规范要求 | m | 8.63 |  |  |  | 清单
44 | 030413001005 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 25.135 |  |  |  | 清单
45 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:FPC25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 40.38 |  |  |  | 清单
46 | 030413001006 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:铁构件制作与安装 | kg | 5.128 |  |  |  | 清单
47 | 030411002002 | 线槽 | (1)规格:PR20×20 (2)名称:塑料线槽 | m | 341.41 |  |  |  | 清单
48 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 1835.1 |  |  |  | 清单
49 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZ-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 | m | 86.45 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:桥架、管内、室内
50 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:4×50+1×25 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内、配电箱内 (4)型号:WDZ-YJY- (5)电压等级(kV):1KV (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
51 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)规格:2×18W (2)名称:双管LED支架灯 (3)安装形式:吊装 | 套 | 52 |  |  |  | 清单
52 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)规格:1×36W (2)名称:黑板灯 PAK-A06-136 (3)安装形式:吊装 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
53 | 030404034005 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
54 | 030404034006 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
55 | 030411006005 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 56 |  |  |  | 清单
56 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:开关(插座)盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
57 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | (1)材质:钢制 (2)名称:等电位装置安装(LEB等电位端子盒) | 台 | 7 |  |  |  | 清单
58 | 030409002002 | 接地母线 | (1)规格:-25×4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 (4)安装形式:明装 | m | 2.1 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土工程
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 楼地面工程
1.7 | 墙柱面工程
1.8 | 天棚工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 砌筑工程
2.3 | 混凝土工程
2.4 | 钢筋工程
2.5 | 门窗工程
2.6 | 楼地面工程
2.7 | 墙柱面工程
2.8 | 天棚工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)里脚手架 | m2 | 29.79 |  |  |  | 清单
2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)砌筑双排脚手架 | m2 | 91.582 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)超过3.6m、不超过6m | m2 | 17.28 |  |  |  | 清单
4 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)过梁模板 | m2 | 4.948 |  |  |  | 清单
5 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | (1)压顶模板 | m2 | 1.404 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011701003003 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 79.96 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m | m2 | 162.763 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 10000 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 10000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 10000 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建理工大学鼓山校区3#计算机房改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---